| 模块一：医疗器械软件验证 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各主要区域医疗器械软件法规、标准及相关背景介绍； | 主讲人 胡老师 |
| 2 | YY/T 0664:2008(IEC 62304:2006) 内容介绍及培训 |  |
| 3 | 关于IEC62304:2006标准关注的问题； |  |
| 4 | FDA/CFDA对软件的注册审评要求解析； |  |
| 5 | 医疗器械风险管理在软件开发中的应用； |  |
| 6 | 关于软件验证和确认的讨论 |  |
| 模块二：医疗器械可用性 |  |  |
| 1 | 各主要区域医疗器械可用性法规、标准及相关背景介绍； | 主讲人 胡老师 |
| 2 | IEC62366-1:2015可用性在医疗器械中应用培训 （即：如何在设计开发中，引入可用性） |  |
| 3 | 新版IEC62366-2:2016 可用性应用指南讲解 |  |
| 4 | 可用性测试和报告编写 |  |
| 5 | 器械可用性设计原理简介 |  |